## Comunidad Aulaulia
PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD AULAULIA - MUNICIPIO DE MAICAO
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTDAD | VALR. UNITARIO | VALR. TOTAL
1 | Preliminares |  |  |  | 0
1.1 | Rehabilitacion de pozo artesano, pedestal o anillo exterior, contruccion de placa de proteccion de pozo, incluye pintura | GBL | 1 |  | 0
1.2 | Construcción de cerramiento perimetral, que incluye excavación manual, viga y pedestales de cimentación en concreto de 3000 psi de 20x20 cm, suministro e instalación de acero de refuerzo, estructura metálica en tubería galvanizada de 2" pintados en color rojo, cerramiento en malla eslabonada galvanizada y portón metálico 1,00 x 2,00 m, según diseño. | Ml | 28 |  | 0
1.3 | Suministro de grava para embellecimiento del espacio del sistema | GBL | 1 |  | 0
2 | Componente Hidraulico |  |  |  | 0
2.1 | Electrobomba Sumergible de 2 HP | UND | 1 |  | 0
2.2 | Tuberia de presion para columna, θ 1-1/4" | Ml | 33 |  | 0
2.3 | Punto de suministro de agua de 4 llaves metalicas tipo grival o similar, niple galvanizado de 1/2" a la salida del muro. Incluye pintura blanca y tuberia desde almacenamiento a punto de distribucion | UND | 1 |  | 0
2.4 | Construcción de base en concreto para tanque de 5 m3, altura: 0,7 m, Incuye pintura blanca | UND | 1 |  | 0
2.5 | Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de agua de 5 m3. | UND | 1 |  | 0
2.6 | Suministro e instalación de tubería de 1" en PVC desde pozo a tanque de almacenamiento | ML | 10 |  | 0
2.7 | Suministro e instalacion de visibilidad institucional en tanque de almacenamineto y de sistema en general. Ver especificaciones tecnicas | GBL | 1 |  | 0
3 | Componente Electrico |  |  |  | 0
3.1 | Suministro e instalacion de Modulo solar 610 Wtts según especificaciones tecnicas o marca y potencia equivalente, incluye accesorios de instalacion EndClamp, MidClamp. | UND | 2 |  | 0
3.2 | Suministro e instalacion de controlador de bomba sumergible. | UND | 1 |  | 0
3.3 | Riel de 3.6m Aluminio anonizado | UND | 1 |  | 0
3.4 | Suministro e instalacion de Cable Fotovoltaico 4mm2 | ML | 25 |  | 0
3.5 | Suministro e instalacion de Protección termomagnética DC 2x16A | UND | 1 |  | 0
3.6 | Suministro e instalacion de DPS DC SOLAR 20KVA 2P 600V | UND | 1 |  | 0
3.7 | Suministro e instalacion de Protección termomagnética AC 3x25A 220V | UND | 1 |  | 0
3.8 | Suministro e instalacion de Gabinete electrico para intemperie con certificacion IP65 | UND | 1 |  | 0
3.9 | Suministro e instalacion de Canaleta Ranurada Gris 40*60 x2m | UND | 1 |  | 0
3.1 | Suministro e instalacion de Riel Din x 1m. | UND | 1 |  | 0
3.11 | Suministro e instalacion de Cable Multiplex 4x#10 AWG Cu | ML | 35 |  | 0
3.12 | Suministro e instalacion de Tubo PVC Conduit 3/4" | ML | 10 |  | 0
3.13 | Suministro e instalacion de Curva PVC Conduit 3/4" | UND | 2 |  | 0
3.14 | Suministro e instalacion de Terminal PVC Conduit 3/4" | UND | 2 |  | 0
3.15 | Sistema de puesta a tierra, incluye: Caja Plástica para Inspección Eléctrica Puesta a Tierra, Barraje equipotencial para tierra, varilla de cobre de 5/8" de 2,4 m con conector, Suelo Artificial Hidrosolta 15Kg, Cable #8 AWG verde o desnudo, Cable #14 AWG verde o desnudo. | UND | 1 |  | 0
4 | Suministro e instalacion de Estructura Metalica para paneles solares, incluye anticorrosivo, pintura, transporte y montaje | GBL | 1 |  | 0
|  |  | COSTOS DIRECTOS |  | 0
|  |  | IVA | 19% | 0
|  |  | VALOR TOTAL |  | 0